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第一部分 招标公告
项目概况
奉化区FH16-01-01c-1地块小区标识标牌、信报箱等采购安装项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月 22日14时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况                                            
    项目编号： FHGQZB(2026)141D
    项目名称：奉化区FH16-01-01c-1地块小区标识标牌、信报箱等采购安装项目
预算金额（元）：1000000 
最高限价（元）：754272
采购需求：奉化区FH16-01-01c-1地块小区标识标牌、信报箱等采购，详见招标文件第三部分采购需求。
合同履约期限：详见招标文件第三部分采购需求。
本项目接受联合体投标：☐是， (否。
二、申请人的资格要求：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求： (无；
3.本项目的特定资格要求：/。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件 
时间：2026年4月30日至2026年5月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。
地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 
售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年5月22日14时00分（北京时间）。
投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
开标时间：2026年5月22日14 时00分。
开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅二（宁波市奉化区大成东路277号4楼）
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-在线下载-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：宁波市兴奉开投建设有限公司

    地    址：奉化区岳林街道大成东路275号(城投商务大厦11楼)
传    真：/ 
项目联系人：沈先生
    项目联系方式：0574-88957866 
    2.采购代理机构信息            
名    称：浙江方欣工程管理有限公司 

地    址：奉化区岳林街道瑞峰路30号三楼 

传    真：0574-88958295            

项目联系人（询问）：徐先生 

项目联系方式（询问）：18768121595
质疑联系人：何先生  

质疑联系方式：15088414457
    3.同级监督管理部门            
名    称：宁波市兴奉投资控股集团有限公司纪检监察审计部
地    址：宁波市奉化区大成东路275号(城投商务大厦12楼1213）
传    真：/
联 系 人：吴先生
监督投诉电话：0574-88572835

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二部分 投标须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
投标报价出现下列情形的，投标无效：

投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；
供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	2
	投标保证金
	投标保证金：人民币壹万伍仟元整。投标保证金须从投标人的基本账户转出以非现金方式交纳，形式：单位网银、转账支票、银行汇票或汇兑。

账户名：宁波市奉化区政务服务中心(区公共资源交易中心)

账号：231000003436009010321
开户行：宁波奉化农村商业银行股份有限公司锦屏支行

电话、传真：0574—88589092

在本项目提交投标文件截止时间前须足额缴纳（以实际到账时间为准），并在汇款信息或转账支票中注明项目名称。

注：▲投标保证金按规定时间到账，超时的作无效标处理。

不予退还投标保证金的情形：经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假或行贿的；

	3
	分包
	不同意分包。

	4
	供应商应当提供的资格文件
	资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。

资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	5
	现场考察
	不组织。

	6
	样品提供
	要求提供，

样品：常闭式消防门标牌、户室牌。
（样品上须粘贴一张写有“项目名称”、“样品名称”及“投标人名称”的标识）；

（2）样品制作的标准和要求： 详见评标办法   ；

（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；

（4）是否需要随样品提交检测报告：(否；☐是，检测机构的要求：       ；检测内容：         。

（5）提供样品的时间：投标截止时间前 ；地点： 宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼（宁波市奉化区公共资源交易中心）样品室 ；联系人： 徐先生 ，联系电话：18768121595。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。

 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商承担。

（8）搬运样品时搬运电梯使用宁波市奉化区大成东路277号裙楼北二电梯。

	7
	方案讲解演示
	不组织。

	8
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。

	9
	项目属性与核心产品
	  货物类，单一产品或核心产品为：标识标牌、跑步机、生活垃圾投放点垃圾分类箱、智能信包箱（主柜）。
多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	10
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：详见“采购清单”，属于工业行业；

	11
	中标服务费
	根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。

	12
	特别说明
	公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。


一、总则
适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
定义
2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。
2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的采购云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“ ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。
采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监管部门提出申请并获得监管部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。
3.2 支持节能产品
3.3支持中小企业发展
3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

特别说明
4.1关于分公司投标
除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。 
4.2关于知识产权
4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。
4.3供应商的风险
4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。
询问、质疑、投诉
5.1供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
5.2供应商质疑
5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。
5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
5.2.3.2质疑项目的名称、编号；
5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
5.2.3.4事实依据；
5.2.3.5必要的法律依据；
5.2.3.6提出质疑的日期。
5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在乐采云平台获取招标文件的截图。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
5.3供应商投诉
5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5投诉人对集团纪检部门的投诉处理决定不服或集团纪检部门逾期未作处理的，可以向区国资管理中心反映。供应商或相关利害关系人在采购过程中发现涉及违法违纪行为或造成国有资产损失的，可以向纪检监察部门和区国资管理中心反映。举报违法行为，应提供有效线索和证明材料。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

 二、招标文件的构成、澄清、修改
招标文件的构成
6.1 招标文件包括下列文件及附件：
6.1.1 招标公告；
6.1.2 投标须知；
6.1.3 采购需求；
6.1.4 评标办法；
6.1.5 拟签订的合同文本；
6.1.6 应提交的有关格式范例； 

6.1.7附件（如有）。
6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
招标文件的澄清、修改
7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。
7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。
7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、投标
投标文件的语言
投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
投标文件的组成
9.1 资格文件：
9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；
9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；
9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）；
9.1.4本项目的特定资格要求。
9.2 商务技术文件：
9.2.1评分索引表；
9.2.2 符合性自查表；
9.2.3 投标函； 
9.2.4 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
9.2.5 供应商情况表；
9.2.6 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；
9.2.7 评标标准相应的商务技术资料；
9.2.8 商务响应表；
9.2.9 技术响应表；
9.2.10 同类业绩情况一览表；
9.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；
9.2.12项目管理机构配备情况表；

9.2.13项目负责人简历表；
9.2.14项目技术负责人简历表；

9.2.15其他资料（如有）。
9.3 报价文件： 
9.3.1 开标一览表；
9.3.2 投标报价明细表；
9.3.3 中小企业声明函（如有）；
9.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；
9.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；
9.3.6 政府采购统计基础信息表；
9.3.7其他资料（如有）。
投标文件的编制
10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”（下载地址：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248），并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
10.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
投标文件的签署、盖章
11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
投标文件的提交、补充、修改、撤回
12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
投标有效期
投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
开标 
14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。
　14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
资格审查
15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。
15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
15.3合格供应商不足3家的，不再评标。
信用信息查询
16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。
16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。
16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
评标委员会
17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。
17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。
17.3 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
17.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
17.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
17.3.3 任职单位与参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
17.3.4 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
17.3.5 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
17.3.6 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系等；
17.3.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。
17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
评标
评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。
得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
详见招标文件第四部分评标办法。
六、定 标
确定中标供应商
本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。
中标通知与中标结果公告
20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
20.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
合同授予
合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
合同的签订
22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。
22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。
22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。
投标保证金的交纳与退还

详见前附表。
履约保证金
拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。
八、电子交易活动的中止
电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
25.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
九、验收
验收
26.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
26.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
26.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级监督管理部门。

第三部分   采购需求
一、项目概况
建设规模及主要建设内容：项目总用地面积51.59亩，总建筑面积122440.04平方米，地上建筑面积75585.11平方米，地下建筑面积46854.93平方米，其中设计12幢住宅面积约63992.82平方米，配备一所幼儿园建筑面积约5361.79平方米，以及水渠、配套道路、山体边坡治理等附属工程。

二、采购清单
	序号
	项目
	参考图片
	工艺
	数量
	单位

	（一）
	小区标识标牌

	1
	小区门头金属字
	[image: image1.png]



	尺寸：高140CM*宽140CM*厚4CM*4
材质：不锈钢
工艺：电镀不锈钢精工字
安装：搭建1500（mm）*1500(mm)*1700(mm)斜撑支架，上装不锈钢字。
	1
	套

	2
	总平面图
	[image: image2.png]



	尺寸：1200（mm）*1100（mm）*100（mm）
材质：304不锈钢，亚克力板
工艺：不锈钢弯折成型，电镀上色，前置一公分亚克力板，内容UV打印
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽50（cm）*长140（cm）*深60（cm）
	1
	个

	3
	非机动车库出入口
	[image: image3.png]



	尺寸：500（mm）*2200（mm）*800（mm）
材质：不锈钢弯折成型
工艺：整体不锈钢底板折弯焊接成型,表面烤漆（氟碳漆）文字内容丝网印刷,
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽50（cm）*长500（cm）*深50（cm）
	7
	个

	4
	地下车库指示牌
	[image: image4.png]



	尺寸：500（mm）*2200（mm）*800（mm）
材质：不锈钢弯折成型
工艺：整体不锈钢底板折弯焊接成型,表面烤漆（氟碳漆）文字内容丝网印刷,
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽50（cm）*长500（cm）*深50（cm）
	3
	个

	5
	楼栋指示牌
	[image: image5.png]



	尺寸：500（mm）*2200（mm）*800（mm）
材质：不锈钢弯折成型
工艺：整体不锈钢底板折弯焊接成型,表面烤漆（氟碳漆）文字内容丝网印刷,
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽50（cm）*长500（cm）*深50（cm）
	5
	个

	6
	大型宣传栏
	[image: image6.png])




	尺寸：6000（mm）*2200（mm）*700（mm）
材质：不锈钢，高强度钢化玻璃
工艺：不锈钢弯折成型，电镀上色，三个前开式玻璃窗，配高强度钢化玻璃
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽50（cm）*长50（cm）*深50（cm）*3孔
	1
	个

	7
	宣传栏
	[image: image7.png]



	尺寸：3340（mm）*2400（mm）*600（mm）
材质：不锈钢，高强度钢化玻璃
工艺：不锈钢弯折成型，电镀上色，前开式玻璃窗，配高强度钢化玻璃
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽50（cm）*长50（cm）*深50（cm）*3孔
	1
	个

	8
	花草牌
	[image: image8.png])




	尺寸：550（mm）*300（mm）
材质：不锈钢
工艺：整体采用不锈钢底板折弯焊接成型,表面烤漆（氟碳漆）文字内容丝网印刷,
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽30（cm）*长30（cm）*深30（cm）
	20
	个

	9
	消防登高面禁止占用
	[image: image9.png]



	尺寸：550（mm）*300（mm）
材质：不锈钢
工艺：整体采用不锈钢底板折弯焊接成型,表面烤漆（氟碳漆）文字内容丝网印刷,
安装：底部采用C30混凝土浇筑地基宽30（cm）*长30（cm）*深30（cm）
	11
	个

	10
	单元信息栏
	[image: image10.png](BT





	尺寸：100（CM）*85(CM)
材质：亚克力底板+7个A4亚克力相框
工艺：亚克力板雕刻/文字内容UV打印
安装：玻璃胶固定+3M背胶+装饰钉
	19
	个

	11
	开门按钮
	[image: image11.png]



	尺寸：130（mm）*65（mm）
材质：亚克力
工艺：亚克力UV打印
安装：玻璃胶固定
	38
	张

	12
	开门刷卡
	[image: image12.png]



	尺寸：120（mm）*50（mm）
材质：亚克力
工艺：亚克力UV打印
安装：玻璃胶固定
	38
	张

	13
	常闭式消防门
	[image: image13.png]



	尺寸：14（CM）*7(CM)
材质：亚克力
工艺：亚克力UV打印
安装：背胶固定
	650
	张

	14
	电梯先出后进
	[image: image14.png]FUEY
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	尺寸：14（CM）*7(CM)
材质：亚克力
工艺：亚克力UV打印
安装：背胶固定
	600
	张

	15
	灭火器使用方法
	[image: image15.png]b Vi A ]




	尺寸：40（CM）*24(CM)
材质：高清户外写真贴
工艺：高清户外写真
安装：背胶贴
	600
	张

	16
	消防栓使用方法
	[image: image16.png]



	尺寸：40（CM）*24(CM)
材质：高清户外写真贴
工艺：高清户外写真
安装：背胶贴
	600
	张

	（二）
	小区地名标识牌

	17
	幢牌
	[image: image17.png]



	尺寸：700*800*30mm
材质：不锈钢
工艺：切割折边，汽车烤漆，图文丝印
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	12
	个

	18
	户室牌
	[image: image18.png]& 101




	尺寸：180*70*5
材质：压克力
工艺：雕刻成型，表面喷漆丝印，印二维码
安装：背胶+玻璃胶固定
	684
	个

	19
	单元牌
	[image: image19.png]



	尺寸：350*450*20，
材质：不锈钢
工艺：折边成型，表面汽车烤漆。印二维码。
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	19
	个

	20
	地库单元入口牌
	[image: image20.png]



	尺寸350*450*20，
材质：不锈钢
工艺：折边成型，表面汽车烤漆。印二维码。
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	58
	个

	21
	电梯楼层牌
	[image: image21.png]B1





	尺寸：240*240*5，
材质：压克力
工艺：雕刻成型，表面喷漆丝印.
安装：背胶+玻璃胶固定
	300
	个

	22
	消防楼梯楼层牌
	[image: image22.png]



	尺寸：250*250*5
材质：雪弗板
工艺：雕刻成型，表面UV。
安装：背胶+玻璃胶固定
	300
	个

	23
	12#楼应急出入口
	[image: image23.png]|l





	尺寸：400*300*1.2
材质：铝板
工艺：切割成型，长余辉工艺，印二维码
安装：装饰钉固定
	1
	个

	24
	地库入口指示牌
	[image: image24.png]



	尺寸350*450*20
材质：1mm不锈钢
工艺：折边20mm成型，表面汽车烤漆。
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	25
	个

	25
	非机动车车库
	[image: image25.png]



	尺寸350*450*20
材质：1mm不锈钢
工艺：折边20mm成型，表面汽车烤漆。
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	26
	个

	26
	疏散楼梯指示牌
	[image: image26.png]



	尺寸350*450*20
材质：1mm不锈钢
工艺：折边20mm成型，表面汽车烤漆。
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	63
	个

	27
	人行楼梯指示牌
	[image: image27.png]



	尺寸350*450*20
材质：1mm不锈钢
工艺：折边20mm成型，表面汽车烤漆。
安装：先装固定条，后装牌子，四周玻璃胶固定
	63
	个

	28
	管道井
	[image: image28.png]
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	尺寸：180*60*5mm
材质：压克力
工艺：雕刻成型，背面喷漆丝印.
	950
	个

	29
	推、拉
	[image: image30.png]



	尺寸：100*100*3mm
材质：压克力
工艺：雕刻成型，背面喷漆丝印.
	180
	个

	30
	地下室功能间门牌
	[image: image31.png]HanE




	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	182
	个

	31
	大门牌
	[image: image32.png]



	尺寸：400*300*1.2，
材质：铝板
工艺：切割成型，长余辉工艺，印二维码
安装：装饰钉固定
	2
	个

	32
	沿街门牌
	[image: image33.png]



	尺寸：300*200*1.0，
材质：铝板
工艺：切割成型，长余辉工艺，印二维码。
安装：装饰钉固定
	36
	个

	33
	居家养老用房
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	1
	个

	34
	专变配电房
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	2
	个

	35
	公变配电房
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	3
	个

	36
	生活水泵房
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	2
	个

	37
	物业经营用房
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	5
	个

	38
	物业管理用房
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	3
	个

	39
	物业管理用房无障碍卫生间
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	1
	个

	40
	环网站
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	2
	个

	41
	消控室
	
	尺寸：240*100*5mm
材质：亚克力
工艺：雕刻成型，背面UV
	1
	个

	42
	公共厕所标识标牌
	[image: image34.png]0|





	尺寸：600*500mm
工艺：吸塑灯箱
	1
	个

	43
	第三卫生间
	[image: image35.png]



	尺寸：150*230mm
材质：5mm亚克力UV
	1
	个

	44
	男厕所
	[image: image36.png]B-=]




	尺寸：150*230mm
材质：5mm亚克力UV
	4
	个

	45
	女厕所
	[image: image37.png]B




	尺寸：150*230mm
材质：5mm亚克力UV
	4
	个

	46
	管理间
	[image: image38.png]



	尺寸：150*230mm
材质：5mm亚克力UV
	1
	个

	47
	工具间
	[image: image39.png]



	尺寸：150*230mm
材质：5mm亚克力UV
	1
	个

	48
	公共厕所管理牌
	[image: image40.png]



	尺寸：700*550mm
材质：底板5mm高密度雪弗板，面板双层亚克力亚克力（底层3mm白色亚克力；面层3mm透明亚克力盒子，四周压条用3mm透明亚克力固定）
	1
	个

	49
	坐便器
	[image: image41.png]



	尺寸：60*90mm
材质：5mm亚克力UV
	3
	个

	50
	蹲便器
	[image: image42.png]



	尺寸：60*90mm
材质：5mm亚克力UV
	21
	个

	51
	无障碍设施
	[image: image43.png]



	尺寸：300*200mm
材质：5mm瓷白亚克力UV
	5
	个

	（三）
	人防地下室标识牌、墙面喷涂制作安装

	52
	人防工程示意图
	[image: image44.png]



	尺寸：1300*800mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉六孔打孔固定
	5
	块

	53
	人防工程维护管理信息公示牌
	[image: image45.png]



	尺寸：1300*800mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉六孔打孔固定
	5
	块

	54
	户外导引标识
	[image: image46.png]



	尺寸：1200*500*50mm
双面，立杆高为2500mm
表面使用反光贴膜，文字及图案使用进口油墨丝印制作；绿底、蓝底，绿色标识，表面闪银黑体灰字，指示牌材质为1.2mm铝板围边50mm，双面内容。立杆使用80*40*3mm镀锌扁管。基础预埋安装
	12
	个

	55
	《人防工程导引图》标牌
	[image: image47.png]JI




	尺寸：1000*600mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉六孔打孔固定
	40
	块

	56
	人防工程疏散指示牌
	[image: image48.png]&/ ez




	尺寸：200*750mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	150
	块

	57
	地下室地面导引标牌
	[image: image49.png]



	尺寸：200*100mm*1.2mm
材质：不锈钢拉丝工艺
	100
	块

	58
	人防工程提示牌
	[image: image50.png]



	尺寸：300*600mm
材质：2mm铝板反光贴膜
安装：广告钉四孔打孔固定
	3
	块

	
	
	[image: image51.png]



	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	26
	

	59
	战时主要出入口
	[image: image52.png]



	尺寸：200*600mm
材质：2mm铝板反光贴膜
安装：广告钉四孔打孔固定
	10
	块

	60
	战时次要出入口
	[image: image53.png]



	尺寸：200*600mm
材质：2mm铝板反光贴膜
安装：广告钉四孔打孔固定
	12
	块

	61
	单元连通口
	[image: image54.png]



	尺寸：200*600mm
材质：2mm铝板反光贴膜
安装：广告钉四孔打孔固定
	6
	块

	62
	临空墙外侧标识
	[image: image55.png]



	标识条600mm宽，长度应超过2700mm。
	14
	个

	63
	战时方位导引标识
	[image: image56.png]



	尺寸：1000*400mm
材质：2mm铝板双面反光贴膜
吊链悬挂
	24
	块

	64
	战时人员掩蔽
	[image: image57.png]



	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	4
	块

	65
	专业队人员掩蔽
	[image: image58.png]



	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	2
	块

	66
	专业队装备掩蔽
	[image: image59.png]



	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	2
	块

	67
	人防构件库
	[image: image60.png]N





	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	4
	块

	68
	防毒通道
	[image: image61.png]



	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	8
	块

	69
	密闭通道
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	10
	块

	70
	脱衣间
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	2
	块

	71
	淋浴间
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	2
	块

	72
	检查穿衣室
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	2
	块

	73
	简易洗消
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	2
	块

	74
	战时进风
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	3
	块

	75
	战时排风
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	4
	块

	76
	滤毒室
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	3
	块

	77
	扩散室
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	10
	块

	78
	防化通信值班室
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	4
	块

	79
	储油间
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	1
	块

	80
	柴油电站
	[image: image73.png]



	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	1
	块

	81
	除尘室
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	6
	块

	82
	集气室
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	11
	块

	83
	人防车位
吊牌（铝板烤漆）
	[image: image76.png]05080
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	尺寸：200*350mm
材质：侧面抽插可更换
（含安装及辅料）
	128
	块

	84
	应急厕所
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	8
	块

	85
	应急供水
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	8
	块

	86
	防倒塌棚架
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	9
	块

	87
	临战封堵口
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	30
	块

	88
	抗爆隔墙
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	尺寸：200*500mm
材质：2mm铝板反光贴膜 
安装：广告钉四孔打孔固定
	24
	块

	89
	宣传标识牌
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	尺寸：600*800mm
材质：展板10mmPVC
安装：3M胶+玻璃胶固定
	40
	块

	90
	坡道出入口墙体标识
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	汽车坡道腰线宽900mm，总长为9m
	22
	个

	
	
	
	自行车坡道腰线宽500mm,每组长度在2.7m至3m之间
	36
	

	91
	人防区墙面标识
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	框线条幅宽度600mm，中文标注高180mm，英文标注高80mm
	1428
	米

	92
	柱子喷涂标识
	[image: image85.png]



	框线条幅宽度900mm，数字标注高600mm，中文标注高100mm
	70
	个

	93
	墙面宣传标语
	[image: image86.png]



	文字高200mm，黑体蓝字
	60
	组

	（四）
	小区环卫设施

	94
	生活垃圾投放点垃圾分类箱，带卷帘门
	[image: image87.png]



	材质：201不锈钢，
工艺：高温静电喷塑工艺，顶棚安装卷帘门，膨胀螺丝固定
尺寸：6000*1100*2500mm
	3
	个

	95
	洗手池
	[image: image88.png]



	材质：不锈钢洗手池（带水龙头）
尺寸：50*50*80cm
	3
	个

	96
	240L标准垃圾桶
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	材质：全新加厚防冻晒HDPE
尺寸：58*73*107cm
	40
	个

	97
	4色垃圾标识
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	材质：雪弗板户外写真
尺寸：100*100cm
安装：3M胶+玻璃胶固定
	4
	张

	98
	垃圾房标识牌
	[image: image91.png]KR B |




	材质：雪弗板户外写真
尺寸：55.2*20.7cm
安装：3M胶+玻璃胶固定
	1
	张

	99
	归集点标牌
	[image: image92.png]



	材质：雪弗板户外写真
尺寸：44*18cm
安装：3M胶+玻璃胶固定
	4
	张

	100
	清洗点标牌
	[image: image93.png]



	材质：雪弗板户外写真
尺寸：44*18cm
安装：3M胶+玻璃胶固定
	4
	张

	101
	建筑垃圾标识堆放点标识
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	材质：雪弗板户外写真
尺寸：44*18cm
安装：3M胶+玻璃胶固定
	3
	张

	102
	四色小蚂蚁标识牌
	[image: image95.png]g




	材质：雪弗板UV带支架安装
面板57.2*80.1cm  
支架尺寸17cm*110cm
支架材质：20*40镀锌方管喷白漆 
安装：挖坑现浇混凝土固定   
	4
	个

	（五）
	小区体育设施

	103
	兵乓球桌
	[image: image96.png]



	尺寸：整体基本尺寸：长 × 宽 × 高 = 274×152.5×76 厘米
台面厚度：≧2.0 厘米
台面标线：边沿四周白线宽 2 厘米，台面中间细白线宽 0.3 厘米
台面弹性：230-260mm，弹性均匀度：≤5mm
材质：主体基材：中密度板，经层压专用机加温加压制作
台脚管材：□50×50 焊管
连接机构：冲压件
表面处理：特殊配方油漆喷涂，台面光泽度≤4 度，摩擦系数≤0.6
配件：带刹车功能的走轮，高度微调机构、限位锁紧机构配件（金属/工程塑料类）
安装/结构特性
整体类型：单折移动型球台，台脚可折叠，翻转灵活
连接方式：台面与台脚通过冲压件连接
固定限位：折叠后设有限位锁紧机构，提升稳定性
高度调节：台脚底部装有高度微调机构，可通过微调支点使台面达到规定高度要求
移动制动：支撑脚配备带刹车功能的走轮，移动灵活且制动可靠
	2
	张

	104
	兵乓球挡板
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	产品尺寸：≧700*1400（mm）
材质：高密度防水板 / PP 中空板，防水防潮、耐撞击，表面光滑无反光
安装：免工具卡扣拼接，单块可独立使用，多块拼接时通过侧边卡扣固定，拼接后整体平整无间隙
	10
	张

	105
	台球桌
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	尺寸：≧2.83*1.54*0.85m 
材质：台面板大理石；台边胶条美林胶边（专业级胶边，回弹均匀，提升击球稳定性）；桌身饰面防火板（耐刮擦、易清洁、防阻燃）；台呢：澳侠台呢（走球顺滑，耐磨易打理，适合高频使用）；桌架：实木 + 加厚钢材结构，承重性强，稳固不晃动   
球具：美式大号球 1 套
球杆：美式球杆 4 支
辅助器材：架杆 1 套、三角框 1 套
收纳工具：6 孔杆架 1 副
	2
	台

	106
	风阻划船器
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	尺寸：
产品尺寸：≧2310×600×850mm
净重 / 毛重：≧29kg/33.5kg
最大承重：≧150kg
材质 / 核心配置：
传动材质：链条传动
阻力系统：风阻式阻力结构
显示部件：电子运动仪表（支持多数据显示）
主体框架：高强度承重金属框架（适配 150kg 最大承重）
安装 / 使用
安装属性：简易组装款（无复杂安装步骤，基础配件拼接即可使用）
运动适配：无需固定安装，平整地面放置即可使用
锻炼类型：全身综合有氧运动，仪表可实时显示时间/速度/里程/转速/卡路里等数据
	1
	台

	107
	         大飞鸟训练器
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	尺寸：
产品尺寸：≧3880×980×2270mm
净重：≧284KG
毛重：≧348KG
配重规格：总配重≧140KG（单边配重≧70KG）
材质：
主体主材：50×100×2.5t矩形管，承重力强、结构稳固
滑轮传动：高精度研磨高强度螺丝，滑轮塑料件全包设计
配重铁：精密冷拉钢板，经纳米陶化、电泳、喷涂三道汽车级工艺处理
配重插销：304 不锈钢 + 铝合金精加工；塑料配件为防静电原料原色一次注塑成型（无喷漆）
配重导杆：铝合金精细加工隔套，搭配 lgus 塑料轴承
安装 / 使用
安装属性：专业大型健身器材，需专业人员组装调试，确保各部件衔接精准、运行顺畅
训练适配：适配胸部、背部、手臂等多部位肌群训练，滑轮及导杆部件转动/滑动顺畅，操作安全性高
配件特性：全件配件均做耐用、防腐、抗老化处理，适配长期高频次训练使用
	1
	套

	108
	                                 史密斯推训练架
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	尺寸：
产品尺寸：≧1450×2230×2180mm
净重：≧257KG
毛重：≧308KG
材质：
主体为高强度承重金属框架（适配专业力量训练，保障结构稳固性）
标配专业导轨滑动结构，适配史密斯推训练的平稳发力需求
安装/使用：
安装属性：专业力量训练器材，需专业人员组装调试，确保导轨、框架衔接精准，运行平稳
训练适配：适配胸大肌、肩部肌群、大腿肌群等多部位力量训练，发力轨迹规范，操作安全性高
适用场景：适配专业健身区域，需放置在平整、承重性良好的地面使用
	1
	套

	109
	可调式哑铃练习凳   
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	尺寸：
产品尺寸：≧1430×670×810mm
净重：≧69KG
毛重：≧40KG
材质：
主体框架：高强度厚壁金属管材，承重力强、结构稳固，适配哑铃力量训练的受力需求
凳面：高弹耐磨防滑垫材，贴合人体工学，抗撕裂、易清洁
调节部件：加厚金属调节插销 + 防滑卡位结构，调节顺畅且卡位牢固，不易松动
安装/使用：
安装属性：简易组装款，基础框架拼接 + 垫材固定即可，无复杂安装步骤
训练适配：支持多档位角度调节，适配哑铃卧推、俯身划船、肩推等多种动作，锻炼胸、肩、背、腰腹等肌群
放置要求：平整硬质地面放置即可，无需额外固定，底部带防滑脚垫，训练时不晃动、不刮擦地面                                                                                
	1
	把

	110
	       双层哑铃架
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	尺寸：
产品尺寸：≧2460×800×810mm
净重：≧67KG
毛重：≧85KG
承重能力：最大承重 ≧450kg，单只哑铃最大支持 ≧50kg，可放置 10 对圆头哑铃
材质：
主体主材：50×100×2.5t 矩形管，结构坚固，承重性强
表面处理：防滑耐磨的黄黑警示纹防滑垫，防止哑铃滑动、刮擦
框架工艺：焊接加固，整体稳定性高，适配高频使用场景
安装/使用：
安装属性：简易组装款，框架拼接后即可使用，无复杂安装步骤
放置要求：需放置在平整硬质地面，底部带防滑脚垫，避免滑动
使用适配：双层结构设计，可分类收纳不同重量哑铃，便于训练时快速取用
	1
	套

	111
	动感单车
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	尺寸：
产品尺寸：≧1060×600×1300mm
飞轮重量：≧13kg
最大承重：≧150kg
材质：
把手：浸塑材质，防滑耐磨，握持舒适
阻力调节：毛毡摩擦调节结构，阻力变化平稳
主体框架：高强度钢材，稳固耐用，适配高强度骑行训练
坐垫：高弹透气防滑材质，贴合人体工学
安装/使用：
安装属性：简易组装款，仅需拼接框架、固定飞轮与调节部件即可完成安装
调节功能：坐垫与把手支持高度调节，可适配不同身高使用者
运动适配：适合莱美课程及高强度有氧骑行训练，阻力调节精准，运行稳定    
	4
	辆

	112
	按键款LED跑步机
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	尺寸：产品尺寸：≧2130×890×1740mm
跑带尺寸：≧3315×570×2.2mm
跑台面积：≧1600×570mm
毛重/净重：≧225KG/165KG
最大承重：≧180KG
材质
跑带：高弹耐磨材质，厚度 ≧2.2mm，兼具缓冲性与耐用性
主体框架：高强度加厚钢材，稳固抗晃，适配大承重需求
操控面板：按键款 LED 屏，可显示速度、坡度、时间、卡路里等数据
放置要求：需放置在平整、承重性良好的硬质地面，底部预留防滑减震空间
	3
	台

	113
	包胶哑铃
	[image: image106.png]



	规格：单只重量规格（1对装）：2.5KG、5KG、7.5KG、10KG、12.5KG、15KG、17.5KG、20KG、22.5KG、25KG
材质
手柄：高档电镀材质，防滑防锈，握持手感佳
表面：橡胶包裹，耐磨防磕碰，减少使用时的噪音与地面损伤
安装/使用
安装属性：成品无安装，拆包即可直接使用
使用注意：橡胶表面避免接触尖锐物品，防止破损；电镀手柄定期擦拭，保持干燥防氧化
	275
	KG

	114
	减震地垫
	[image: image107.png]



	厚度≧2.0cm，规格≧50*50cm
	27
	平方

	115
	杠铃片
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	表面橡胶，压孔套，孔径52mm   包胶规格：2.5，5,10,15,20KG（各2片）
	105
	KG

	116
	减震地垫边条
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	厚度≧2.0cm，规格≧15*50cm
	8
	米

	117
	双人休闲桌（套）
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	一张圆桌配俩条椅子（为一套）
材质
框架：户外专用防锈材质（如镀锌管或铁艺），抗腐蚀、耐用性强
桌面/椅面：防水防晒的环保材质，耐磨易清洁
安装：
安装属性：简易组装款，框架拼接后即可使用，无需复杂工序
	6
	套

	118
	体育活动室铭牌
	[image: image111.png]



	尺寸：40（CM）*60(CM)
材质：不锈钢
工艺：不锈钢金属弯折
安装：玻璃胶固定
	2
	块

	119
	体育活动室注意事项
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	尺寸：600（CM）*800(CM)
材质：雪弗板
工艺：雪弗板覆高清写真膜
安装：玻璃胶固定
	2
	块

	（六）
	小区信报箱

	120
	悬挂普通信报箱
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	1、单户信报箱规格:140mm（高）340mm（宽）240mm（深）。
2、信报箱材质：不锈钢材料,正面304不锈钢面板，厚 ≧1.0 mm，内夹板及箱体后盖用不锈钢拉丝板厚≧0.8mm，门牌室号直接黑色蚀刻，有明细的小区标志，用户门锁每组不互开，做工精细、安装牢固。
	684
	户

	121
	智能信包箱
（主柜）
	[image: image114.png]



	配件参数:
1、整体规格：≧宽840*高2000*深400mm
2、格数：≧19格
3、主柜内设≧10.1英寸液晶显示屏一体机、读卡器、扫描器。
4、材质：箱体、门扇、楣板、脚座用≧1.0mm镀锌板，内格板、后背板采用≧0.7mm镀锌钢板，表面全部采用静电喷涂工艺，颜色灰色，门扇上LOGO室号UV打字
5、包含信包箱用电线路的接线、排线、安装、测试等内容。
	2
	套
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	配件参数:
1、整体规格：≧宽840*高2000*深400mm
2、格数：≧22格
3、材质：箱体、门扇、楣板、脚座用≧1.0mm镀锌板，内格板、后背板采用≧0.7mm镀锌钢板，表面全部采用静电喷涂工艺，颜色灰色，门扇上LOGO室号UV打字
4、包含信包箱用电线路的接线、排线、安装、测试等内容。
	8
	套


注：1. 以上数量及图片供参考，供应商可自行到实地各自勘察现场或根据图纸结合以上采购要求划分不同功能区域并进行深化设计，内容不得缺项，同时供应商深化设计后的数量不得少于表中所列。（规格、材质要求也需符合采购清单要求）

2.以上产品尺寸允许偏离±1%。
     3.所有产品需符合国家环保标准，不得含有甲醛、重金属等有害物质；户外设施需具备防锈、防腐、抗风等性能，满足当地地区气候环境要求。

▲三、制作安装技术要求 
1.所有材料都必须是正规厂家生产的合格产品，符合国家规定的相关技术标准及环保要求。当所提供的材料不符合设计和质量标准要求，投标人需无条件拆除，重新采购，并承担由此发生的一切费用，同时不得顺延工期。
2、中标供应商在项目实施前，必须先将最终方案经采购人确认后方可实施，若部分产品需进行样品制作，样品经采购人确认后方可实施。
3.当采购人对材料质量有疑问时，有权委托第三方机构复验。复验合格的，复验费用由采购人承担；复验不合格的，复验费用及由此造成的一切损失由供应商承担，且供应商需在规定时间内更换合格材料，工期不予顺延。

4.相同材料取材应满足项目的要求，材质应满足复杂形状的加工要求，材质不受损、稳定性应满足长期使用要求。
5.螺丝等金属配件采用不锈钢材料，所有金属零配件必须满足强度要求，不能有妨碍组装的缺陷。外露的金属零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。
四、其他要求
1.供应商在项目实施过程中应采取措施保护附近的建筑物、地上、地下的管线设施等免遭破坏，如因供应商在安装现场对其它建筑物或设备物品发生损坏的，必须无条件赔偿或复原。供应商在安装现场周围，安设一切必要的标志牌、防护栏等确保安全。对安装现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由供应商负责。
2.供应商做好安全施工管理，对项目实施过程中发生的一切的安全问题都由供应商无条件承担。
3.供应商应遵守国家、宁波市现行有关行业管理规定；在备料、安装及生活中控制污染，废弃物运至指定地点。
4.供应商在安装开工前，要按招标要求的承诺做好人、材、物的各项准备工作并向采购人提供本项目的管理各项规章制度及项目主要负责人名单。供应商不得随意抽掉变更项目负责人及管理人员，若供应商未经采购人同意，随意抽调变更现场的管理力量或不按采购人要求及现场需要及时充实力量时，可视为违约。
5.供应商除组织好自己的安装任务外，还要积极做好协调工作，包括：现场安装场地安排、现场设施的保障、水电的供应与计费、相互协调配合、安装质量、安全、成品保护、现场治安保卫、文明管理等。
6.合同实施中，供应商应实现投标文件中的承诺。若供应商安装人员配备、技术水平、机械设备等不符合投标文件的承诺。或现场管理、质量、进度、文明施工等明显达不到投标文件中的承诺时，采购人有权要求其调整，加强管理，限期改正。
▲五、售后服务
1.对质保期内出现质量问题，供应商应派专人上门免费维修，免费更换配件。
2.保修期内非正常使用产品造成质量问题的，免费维修，采购人支付材料配件费。
3.质保期已满的产品如出现质量问题，免收人工费，但需按规定适当收取配件费、材料费。
4.接到要求提供服务的电话（或传真）后30分钟内做出响应。一般故障4小时内修复，重大故障12小时内修复。规定时间内不能修复的免费提供同档次产品供甲方使用。
5.供应商保证所供的商品是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，如发生所供的商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

▲七、商务要求

	项目
	要 求

	投标报价
	1.投标报价应包括完成招标文件及“采购清单”范围内的货款、深化设计、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及保管、安装及所需要配件、辅助材料、调试、验收、保修等一切税金和费用。
2.中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。
3.投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。

	付款条件
	合同签订后甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款；项目验收合格后甲方支付至合同总价的80%；待项目审计结算完成后支付至审计价的98.5%，余款待质保期满后一次性付清。

注：支付款项前，乙方需提供有效正规增值税专用发票，甲方在收到乙方提供的发票后支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。

	交付期
	交货期：接到业主通知之日起60日历天。

地点：业主指定地点。

	产品及服务质量保证
	1.供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。
2.在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

	售后技术服务要求
	接到要求提供服务的电话（或传真）后30分钟内做出响应。一般故障4小时内修复，重大故障12小时内修复。规定时间内不能修复的免费提供同档次产品供甲方使用

	质保期
	质保期自供货完成并验收合格移交之日起24个月。

质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计24个月。

	合同终止
	1.未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的；
2.未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的；
3.未能履行合同规定的其它义务。


第四部分   评标办法
评标办法前附表

	评分标准

	商务技术分（60分）
	1、“采购需求”响应情况（15分）

投标人对采购文件第三章“采购需求”中的内容进行响应，完全符合要求的得15分，一般参数每负偏离一项扣1分，发生负偏离达15项（含）以上的作无效标处理；标有“▲”的参数或要求，有任意一条偏离的作无效标处理。投标文件中根据要求提供相关证明材料，未提供或未能满足要求视为负偏离。

	
	2、实施方案（8分）

投标人针对本项目制定项目实施方案进行评议： ①方案切合实际全面完整，重点突出；②工作计划安排条例清晰、管理服务目标明确；③工作计划制订完善，严格按照相关规范执行；④组织措施完善、实操性强，每具备一项得2分， 以上内容有所欠缺的每项得1分，内容欠缺较大或未提供该内容的不得分。

	
	3、样品（6分）

评委根据投标人所提供的常闭式消防门标牌、户室牌样品进行评议：

①样品材质是否符合使用质量要求；②产品品质是否优良；③外观是否美观无明显瑕疵，每个得2分，有所欠缺的，每个得1分，未提供的本项不得分，共6分。

	
	4、供货及安装方案（4分）

投标人通过现场踏勘后提供针对本项目供货及安装方案，根据①安装施工方案内容全面的；②安装施工方案贴合项目特点且针对性强的；③设备安装重点、难点分析及解决方案合理详细的；④供货方案贴合项目特点且针对性强的，每具备一项得1分， 以上内容有所欠缺的每项得0.5分，内容欠缺较大或未提供该内容的不得分。

	
	5、根据投标人提供的人员配备情况进行评议（4分）

①对人员配备情况进行评议：①人员架构清晰、人员数量充足；②人员经验丰富、培训到位；以上内容每符合一项得2分，有所欠缺的每项得1分，欠缺较大的或未提供的不得分，本项最高得4分。

	
	6、根据投标人的安全保障措施进行评议（3分）

①作业人员安全保障措施可靠有保障；②安全生产责任分配制度适用、符合实际的；③安全文明作业培训教育方案的有针对性的；每具备一项得1分，以上内容有所欠缺的每项得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分。

	
	7、售后服务能力（5分）

根据投标人针对本项目①售后服务方案具体详细的；②售后服务方案有利于项目实施的；③对重难点问题具有充分详细预案的；④应急保障力量充足的；⑤售后服务人员配备充足且工作经验丰富的，每具备一项得1分， 以上内容有所欠缺的每项得0.5分，内容欠缺较大或未提供该内容的不得分。

	
	8、应急处理方案（4分）
根据投标人提供的针对本项目应急处理方案进行评议：
应急处理方案保障措施①具有针对性；②有利于本项目实施且保障措施到位的，每具备一项得 2 分，以上内容有所欠缺的每项得 1 分，内容欠缺较大或未提供该内容的不得分。

	
	9、产品质量保证措施（6分）

根据投标人提供的产品质量保证措施进行评议： ①具有完整的工作程序；②具备完善的质量保证措施；③具备健全、严密的质量控制制度，每具备一项得 2 分， 以上内容有所欠缺的每项得 1 分，内容欠缺较大或未提供该内容的不得分。

	
	10、类似业绩（4分）

投标人自 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩（含正在履约的），提供1个得1分，最高得4分。

（投标文件中需提供合同复印件，未提供或提供资料不全的，不得分）。

	
	11、政策分（1分）

投标人是国家认定的少数民族地区企业的加1分。

	报价（40分）
	满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余供应商的价格分以下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100
参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）


 备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2. 评标标准：见评标办法前附表。
三、评标程序
3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。
3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4 报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；
3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4评标委员会评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.4.4.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.4.4.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.4.4.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.4.4.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.4.5 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述3.5.4.1 至 3.5.4.4情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30 分钟内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于 3.5.4.3 情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.4.6 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效的情形。
4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
4.2.2.1电子投标文件解密失败的；
4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3.3 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
4.2.3.5 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；
4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。
4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
4.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；
4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；
4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
4.4.3 投标报价具有选择性的；
4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；
4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。
4.5其他无效情形：
4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；
4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。
第五部分  拟签订的合同文本
合同编号：           

政府采购合同文本

（货物类）

项目名称：                                   
甲方：宁波市兴奉开投建设有限公司              
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日

        年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

3 货物

	序号
	货物名称
	数量
	品牌名称
	规格型号/技术要求/质量要求
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


4.1合同总价应包括完成招标文件及“采购清单”范围内的货款、深化设计、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及保管、安装及所需要配件、辅助材料、调试、验收、保修等一切税金和费用。
4.2合同总价应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，合同签订后的价格将不予调整。
4.3乙方须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。
5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：合同签订后甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款；项目验收合格后甲方支付至合同总价的80%；待项目审计结算完成后支付至审计价的98.5%，余款待质保期满后一次性付清。

注：支付款项前，乙方需提供有效正规增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。
5.2 乙方收款账户：

开户银行：                                                    

开户名称：                                                       

开户账号：                                

6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：                   
6.2 交付地点：                   
6.3 交付方式：                                      

6.4 采购人受项目业主委托，实施该项目的采购招标及管理工作。因此上述工程款的支付受项目业主单位向采购人支付工程款的时间、金额的约束，若项目业主单位向采购人支付工程款的时间延迟，则采购人向供货人支付工程款的时间作相应顺延，对此，供货人予以认可并且承诺不会因此追究采购人逾期付款的违约责任。供货人如需项目业主单位的相关信息可向采购人咨询。

7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

9 包装和装运

9.1乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
10 履约保证金

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交合同金额2.5%的履约保证金。

10.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

12 检验和验收

12.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

14.3 质保期自供货完成并验收合格移交之日起24个月，质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计24个月。

14.4.乙方保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。

14.5.在所供商品交付时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

14.6接到要求提供服务的电话（或传真）后30分钟内做出响应。一般故障4小时内修复，重大故障12小时内修复。规定时间内不能修复的免费提供同档次产品供甲方使用。
15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险、安全生产责任均由乙方承担。
16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.3  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

25 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

26合同使用的文字和适用的法律

26.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

26.2 合同适用中华人民共和国法律。

27合同效力

27.1本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

见证人：采购代理机构名称
住所：                                   

法定代表人或授权代表（签字）：           
联系人：                                

邮政编码：                               

电话:                                    

传真:                                    

第六部分 应提交的有关格式范例
资格文件部分
目录
1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；
2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
3 落实政府采购政策需满足的资格要求；
4 本项目的特定资格要求。
一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参与（项目名称）【项目编号：        】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
法定代表人（签名或印章）：     
投标人（盖章）：   
 年    月    日
二、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。 
B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
三、本项目的特定资格要求
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）
商务技术文件部分
目 录
1 符合性自查表；

2 投标函； 
3 授权委托书；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务偏离表；

8 技术偏离表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

一、符合性自查表
	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	自查结论
	投标文件中的

页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第  页

	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	□通过 

□不通过
	见投标文件第  页

	3
	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	□通过 

□不通过
	见投标文件第  页

	4
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。
	
	□通过 

□不通过
	见投标文件第  页

	5
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。
	
	□通过 

□不通过
	见投标文件第  页

	
	......
	
	
	


备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！ 

二、投标函
（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函； 

2.2.3 授权委托书；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务偏离表；

2.2.8 技术偏离表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 中小企业声明函（如有）；

2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 

4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人（签名或印章）：     

投标人（盖章）：   

 年    月    日

三、授权委托书
                           法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）
致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：          

职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

投标人（盖章）：

                                  日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

四、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一信用代码
	
	注册资金
	

	投标联系人姓名
	
	电话
	
	手机
	

	法定代表人姓名
	
	电话
	
	手机
	

	项目负责人姓名
	
	电话
	
	技术职称
	

	员工总人数：
	
	其中
	高级职称
	

	
	
	
	中级职称
	

	
	
	
	各类注册人员
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

                                  日期：
五、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表
	服务网点名称
	

	地址
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	

	经营期限
	

	售后服务协议
	

	售后服务内容
	

	工作业绩
	

	服务承诺
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	

	负责人
	
	联系电话
	


法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

                                 日期:
六、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务偏离表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	响应或偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

                                      日期:
八、技术偏离表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	响应或偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

                                              日期：

九、同类业绩情况一览表
	序号
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购单位联系人及联系电话
	合同签订时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

                                      日期:
十、政府采购供应商廉洁自律承诺书
（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

                                      日期:
报价文件部分
目录
1 开标一览表；
2 投标报价明细表；
3 中小企业声明函（如有）；
4 残疾人福利性单位声明函（如有）；
5 监狱企业的证明文件（如有）；
6 政府采购统计基础信息表；
7 其他资料（如有）。
一、开标一览表（报价表）
（采购人）、（采购代理机构）：                                     
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：     】的实施。
开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)
	序号
	名称
	总价
	备注

	1
	小区标识标牌
	
	

	2
	小区地名标识牌
	
	

	3
	人防地下室标识牌、墙面喷涂制作安装
	
	

	4
	小区环卫设施
	
	

	5
	小区体育设施
	
	

	6
	小区信报箱
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

日  期： 

（一）投标报价明细表（小区标识标牌）

投标人名称：                            
标    项：                              
项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（如有）
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	总报价：
	
	
	


注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

日  期： 

（二）投标报价明细表（小区地名标识牌）

投标人名称：                            
标    项：                              
项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（如有）
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	总报价：
	
	
	


注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

  日  期：

（三）投标报价明细表（人防地下室标识牌、墙面喷涂制作安装）

投标人名称：                            
标    项：                              
项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（如有）
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	总报价：
	
	
	


注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

  日  期：

（四）投标报价明细表（小区环卫设施）

投标人名称：                            
标    项：                              
项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（如有）
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	总报价：
	
	
	


注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

  日  期：

（五）投标报价明细表（小区体育设施）

投标人名称：                            
标    项：                              
项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（如有）
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	总报价：
	
	
	


注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

  日  期：

（六）投标报价明细表（小区信报箱）

投标人名称：                            
标    项：                              
项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（如有）
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	总报价：
	
	
	


注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        

投标人（盖章）：         

日  期：

三、中小企业声明函
[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 宁波市兴奉开投建设有限公司（单位名称）的 奉化区FH16-01-01c-1地块小区标识标牌、信报箱等采购安装项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（一）小区标识标牌
1.小区门头金属字（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. 总平面图（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
3. 非机动车库出入口（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 地下车库指示牌（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
5. 楼栋指示牌（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
6. 大型宣传栏（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
7. 宣传栏（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
8. 花草牌（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 消防登高面禁止占用（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
10. 单元信息栏（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 开门按钮（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 开门刷卡（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 常闭式消防门（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
14. 电梯先出后进（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
15. 灭火器使用方法（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 消防栓使用方法（标识标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
（二）小区地名标识牌
17. 幢牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
18. 户室牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
19. 单元牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
20. 地库单元入口牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
21. 电梯楼层牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 消防楼梯楼层牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 12#楼应急出入口（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
24. 地库入口指示牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 非机动车车库（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 疏散楼梯指示牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
27. 人行楼梯指示牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
28. 管道井（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 推、拉（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
30. 地下室功能间门牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
31. 大门牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
32. 沿街门牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. 居家养老用房（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. 专变配电房（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. 公变配电房（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 生活水泵房（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 物业经营用房（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 物业管理用房（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 物业管理用房无障碍卫生间（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. 环网站（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. 消控室（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. 公共厕所标识标牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. 第三卫生间（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. 男厕所（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. 女厕所（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. 管理间（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. 工具间（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. 公共厕所管理牌（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 坐便器（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. 蹲便器（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. 无障碍设施（标牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

（三）人防地下室标识牌、墙面喷涂
52. 人防工程示意图（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. 人防工程维护管理信息公示牌（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
54. 户外导引标识（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
55. 《人防工程导引图》标牌（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
56. 人防工程疏散指示牌（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
57. 地下室地面导引标牌（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. 人防工程提示牌（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
59. 战时主要出入口（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
60. 战时次要出入口（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
61. 单元连通口（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. 临空墙外侧标识（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
63. 战时方位导引标识（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
64. 战时人员掩蔽（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
65. 专业队人员掩蔽（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
66. 专业队装备掩蔽（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. 人防构件库（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. 防毒通道（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. 密闭通道（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. 脱衣间（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. 淋浴间（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
72. 检查穿衣室（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
73. 简易洗消（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
74. 战时进风（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
75. 战时排风（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
76. 滤毒室（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
77. 扩散室（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
78. 防化通信值班室（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79. 储油间（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. 柴油电站（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

81. 除尘室（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. 集气室（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
83. 人防车位吊牌（铝板烤漆）（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
84. 应急厕所（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
85. 应急供水（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
86. 防倒塌棚架（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
87. 临战封堵口（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

88. 抗爆隔墙（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

89. 宣传标识牌（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. 坡道出入口墙体标识（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

91. 人防区墙面标识（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
92. 柱子喷涂标识（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
93. 墙面宣传标语（标识牌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

（四）小区环卫设施
94. 生活垃圾投放点垃圾分类箱，带卷帘门 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
95. 洗手池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
96. 240L标准垃圾桶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

97. 4色垃圾标识 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

98. 垃圾房标识牌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

99. 归集点标牌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

100. 清洗点标牌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
101. 建筑垃圾标识堆放点标识 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
102. 四色小蚂蚁标识牌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

（五）小区体育设施
103. 兵乓球桌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

104. 兵乓球挡板 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

105. 台球桌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

106. 风阻划船器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

107. 大飞鸟训练器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

108. 史密斯推训练架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
109. 可调式哑铃练习凳 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
110. 双层哑铃架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
111. 动感单车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
112. 按键款LED跑步机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
113. 包胶哑铃 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

114. 减震地垫 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

115. 杠铃片 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

116. 减震地垫边条 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

117. 双人休闲桌（套） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

118. 体育活动室铭牌 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

119. 体育活动室注意事项 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
（六）小区信报箱
120. 悬挂普通信报箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

121. 智能信包箱（主柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
122. 智能信包箱（副柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：        
投标人（盖章）：         
日  期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y
（万元）
	资产总额Z
（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y
（万元）
	资产总额Z
（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	　
	 500≤Y＜20000
	　
	　
	 50≤Y＜500
	　
	　
	Y＜50
	　

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	　
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜300
	　

	 3、建筑业
	　
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	　
	300≤Y＜6000
	 300≤Z＜5000
	　
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	　
	 5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	　
	X＜5
	Y＜1000
	　

	 5、零售业
	 50≤X＜300
	 500≤Y＜20000
	　
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	　
	X＜20
	V＜200
	　

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	V＜100
	　

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜50
	　

	13、房地产开发经营
	　
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	　
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	　
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	　
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	　
	X＜100
	Y＜500
	　

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	　
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	　
	 100≤Z＜8000
	X＜10
	　
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	　
	　
	10≤X＜100
	　
	　
	X＜10
	　
	　


四、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宁波市兴奉开投建设有限公司、宁波市奉化区锦山河建设投资有限公司（单位名称）的 奉化区FH16-01-01c-1地块小区标识标牌、信报箱等采购安装项目（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：
投标人（盖章）：
                                日期：
政府采购统计基础信息表
	采购人及采购项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标单位是否为外商投资企业
	

	投标单位是否为宁波企业
	

	企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）
	

	提供的货物是否本企业制造
	

	货物原产地国别
	

	提供的货物是否为节能清单产品
	

	提供的货物是否为环境标志清单产品
	

	承担的工程或服务是否本企业提供
	


备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。
法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：
投标人（盖章）：
                    日期：



