贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目询价文件

根据学校实际需求，我校拟按《贵港市中等职业技术学校采购管理制度》规定要求，选定一家供应商负责贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

一、项目编号

szzx-bgs-20261022 -01

二、项目名称

贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目

三、采购预算（人民币）

48000元（大写：肆万捌仟元整）。

四、需求清单及要求

（一）采购需求清单

详见贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目询价文件附件2—2（工程量清单）。

（二）供应商资质要求

供应商须具备履行本修缮项目所必需的设备、人员及相应施工能力，能够独立完成本项目全部施工内容。（须提供 附件5履约能力承诺书）

（三）工程实施及交付验收要求

1.工期要求：15日天，自甲方通知进场之日起计算，乙方应保质保量按期完成施工。

2.工程质量须符合国家现行工程施工质量验收规范，达到合格标准。

3.乙方应严格按照甲方提供的工程量清单及要求组织施工，不得擅自变更工程内容；确需变更的，须经甲方书面同意。

4.工程竣工后，由甲方组织验收；验收合格后按实际完成工程量办理结算。

5.工程质保期为三年，质保期内的质量问题，乙方应负责免费修复。

6.施工期间遵守学校规章制度，不得影响师生学习和生活。

7.施工期间安全生产、文明施工责任由乙方承担，施工产生的建筑垃圾由乙方及时清运处置。

五、工程价款支付时间及方式

本工程采用固定单价合同，按实际完成并经甲方验收合格的工程量进行结算，工程价款包含完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、安装、税费等全部费用。甲方不向乙方支付工程预付款。 工程完工经甲方验收合格并完成结算审核后，乙方按结算金额向甲方开具合规增值税发票，甲方收到发票并办理相关报批手续、收到财政拨款之日起30个工作日内，以银行转账方式一次性向乙方对公账户支付全部工程款（即结算金额的 100%）。

六、报价文件内容（提交文件材料）

1.按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

2.按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》、《工程量清单报价表》。

3.按要求提交加盖报价供应商公章的企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

4.按要求提交加盖报价供应商公章的法定代表人证明书、授权委托书。

5.按要求提交加盖报价供应商公章的“信用中国”网站信用信息报告和“中国政府采购网”信用情况截图。

6.按要求提交加盖报价供应商公章的本项目要求的其他技术（或服务）响应文件。

7.按要求提交盖公章的本项目“履约能力承诺书”。

七、项目报价要求

1.各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

2.报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

3.报价文件不符合要求者视为无效报价。

4.本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足3家，本次询价失败。

5.无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

6.供应商所递交的报价文件须密封完好并加盖公章，采购人拒收没有密封完好的报价文件。

八、确定成交供应商原则

1.本项目采用最低评标价法。评标时先剔除无效报价，有效响应供应商达到3家及以上的，对满足询价文件实质性要求的响应文件，推荐报价最低者为成交供应商；有效响应供应商不足3家的，本项目终止询价，重新开展采购活动。

2.在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的供应商为第一成交供应商，有效报价第二低的供应商为第二成交供应商，有效报价第三低的供应商为第三成交供应商。

3.若出现两家及以上有效供应商报价相同，且均满足询价文件全部实质性要求的，由采购人结合供应商既往项目履约记录、服务质量实绩等因素综合择优确定成交候选供应商。

4.若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

九、报价文件送达时间

2026年10月27日18时00分前。

十、询价评审地点

贵港市中等职业技术学校。

十一、询价评审时间

具体由采购方评审组确定。

十二、与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校官网发布

联 系 人：冯老师

联系电话：0775-4327488

十三、本询价文件未尽事宜的解释权属于贵港市中等职业技术学校

贵港市中等职业技术学校

2026年10月22日

附件1

报价声明

贵港市中等职业技术学校：

我方确认收到贵方提供的  贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新  项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：                                                      (单位名称)     作为报价供应商正式授权               (代表姓名）、                                                   身份证号码)代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件一套，报价文件包括如下内容：

1.本报价声明。

2.报价一览表、工程量清单报价表。

3.企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

4.法定代表人证明书、授权委托书。

5.“信用中国”网站信用信息报告、“中国政府采购网”信用情况截图。

6.其他技术（或服务）响应文件。

7.履约能力承诺书

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方严格遵守贵校采购有关规定。

2.我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

4.我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

5.我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

6.我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

7.近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2026年            月              日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目 |
| 项目编号 | szzx-bgs-20261022 -01 |
| 报价 | 元（大写： ） |
| 备注 |  |

注：

1.本表报价为完成本项目全部施工内容（含材料、人工、运输、建筑垃圾外运、税费等一切费用）的一次性总报价。

2.填写此表时不得改变表格的形式。

3.以上表中内容手写或打印均可。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

工程量预算清单报价表

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工制作并安装内容为“贵”“港”“市”“中”“等”“职”“业”“技”“术”“学”“校”及校标且规格为2.5m×2.5m的12个冲孔发光字到学校图书信息大楼13楼楼顶，字体后焊接钢铁背板，确保字体稳固，含垃圾外运 | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 人工拆除8号楼5楼室外现有发光字，含垃圾外运 | ㎡ | 125 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | — | — | — |  |

注：

1.本表为固定单价报价，最终按实际完成工程量结算；合计总价须与《报价一览表》报价一致，否则视为无效报价。

2.各分项单价包含完成该分项工程所需的人工、材料、机械、运输、建筑垃圾外运、税费等一切费用。

3.填写此表时不得改变表格的形式及内容，手写或打印均可。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

同志，(身份证号码：)                                                       现任我单位（报价供应商名称）                                                      ，（职务）                      ，为法定代表人，特此证明。

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

附页：法定代表人身份证正反面复印件（同一纸面并加盖公章）

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4      其他技术（或服务）响应文件

| 序号 | 询价文件条款要求 | 填写“完全满足或不满足” | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工内容：在学校图书信息大楼13楼楼顶制作并安装内容为“贵”“港”“市”“中”“等”“职”“业”“技”“术”“学”“校”及校标且规格为2.5m×2.5m的12个冲孔发光字，并拆除8号楼楼顶原有的校名发光字，主要施工内容包括：现场测量后制作12个冲孔发光字并安装到学校图书信息大楼13楼楼顶、拆除8号楼5楼楼顶原有的校名发光字。完成工程量清单全部施工工作。 |  |  |
| 2 | 工期要求：15 日历天，自甲方书面通知进场之日起计算，保质保量按期完成施工。 |  |  |
| 3 | 质量标准：工程质量须符合国家现行工程施工质量验收规范，高空室外字体应符合抗10级台风要求，达到合格标准；不得擅自变更工程内容，确需变更必须取得甲方书面同意。 |  |  |
| 4 | 竣工验收：工程竣工后接受甲方组织验收，验收合格后按实际完成工程量办理结算。 |  |  |
| 5 | 质保要求：质保期为三年，质保期内因施工产生质量问题，乙方负责免费修复。 |  |  |
| 6 | 现场管理：施工期间严格遵守学校规章制度，不得影响师生学习和生活，合理管控施工噪音、扬尘。 |  |  |
| 7 | 安全文明施工：施工期间安全生产、文明施工全部责任由乙方承担；建筑垃圾由乙方及时清运处置，做到工完场清；落实现场安全防护，设置警示标识。 |  |  |
| 8 | 人员设备能力：具备履行本修缮项目所必需的设备、人员及相应施工能力，能够独立完成本项目全部施工内容，不转包、不分包本项目。 |  |  |
| 9 | 价款结算与付款：本项目为固定单价合同，按实际完成合格工程量结算；无工程预付款；验收合格完成结算审核后，开具合规增值税发票；接受甲方在收到财政拨款之日起 30 个工作日内对公转账支付工程款。 |  |  |
| 10 | 其他责任承诺：施工过程中如造成学校财物损坏，由我方承担修复或赔偿责任；全部响应资料真实合法；服从甲方现场合理管理指令。 |  |  |

我方已完整阅读理解本项目采购公告、询价文件、工程量清单全部内容，上表响应内容真实有效，如被确定为成交供应商，将严格按照询价文件、工程量清单及上表承诺组织实施本项目。

报价供应商（公章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：________

日期：_______年____月____日

(注： 1.此响应文件为报价文件必要材料，未加盖公章视为无效报价)

附件5.履约能力承诺书

贵港市中等职业技术学校：

我方作为参与本项目（贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目）报价的供应商，已完整阅读本项目采购公告、询价文件、工程量清单及全部附件资料，现就本项目履约能力郑重作出如下承诺：

1.我方具备履行贵港市中等职业技术学校发光字拆旧补新项目所必需的施工设备、作业人员、技术力量及相应施工能力，能够独立完成本项目全部施工内容，包含在学校图书信息大楼13楼楼顶制作并安装内容为“贵”“港”“市”“中”“等”“职”“业”“技”“术”“学”“校”及校标且规格为2.5m×2.5m的12个冲孔发光字，并拆除8号楼楼顶原有的校名发光字等工程量清单列明的全部工作，无需转包或依赖第三方完成主要施工工作。

2.本项目如我方被确定为成交供应商，我方保证不将本项目转包，不进行违法分包；所有进场施工人员由我方统一管理，落实安全教育，配齐安全防护用品，承担施工全过程安全生产、文明施工主体责任。

3.我方能够严格执行询价文件工期要求，接到甲方书面进场通知后15日历天内完成全部施工任务；工程质量严格执行国家现行工程施工质量验收规范，确保工程达到合格标准；严格按照工程量清单组织施工，工程变更严格履行甲方书面确认程序。

4.我方承诺施工期间服从学校各项管理制度，做好降噪、降尘措施，建筑垃圾全部及时清运处置，做到工完场清，不影响学校师生正常学习与生活；质保期（三年）内属于我方施工原因造成的质量缺陷，我方接到通知后及时到场免费维修。

5.我方承诺本承诺书内容全部真实、有效，若存在虚假承诺、无实际履约能力、转包或违法分包等情形，我方自愿接受报价无效、取消成交资格等处理，并承担由此产生的一切经济责任与法律责任。

特此承诺。

报价供应商（加盖公章）：________________________

法定代表人或授权委托代理人（签字）：____________

日期：_______年_____月_____日

备注： 1.此承诺书为报价文件必要材料，未加盖公章视为无效报价； 2.可直接附在报价文件内，和营业执照、法定代表人证明书、技术响应偏离表等资料一并装订。